ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса ценовых котировок

| Номер извещения | 000000013 |
| --- | --- |
| Способ размещения заказа | Запрос ценовых котировок |
| Наименование запроса котировок | Проведение работ по монтажу трубопроводов от гальванической линии к емкостям сбора сточных вод на территории ОАО «ПНИЭИ» |
| Заказчик: |  |
| Наименование | ОАО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» |
| Место нахождения | 440026, г. Пенза, ул. Советская д.9 |
| Почтовый адрес | 440000, г. Пенза, ул. Советская д.9 |
| Контактная информация: |  |
| Адрес электронной почты | ontipr@pniei.penza.ru |
| Телефон | 8 (8412) 59-33-43 |
| Факс | 8 (8412) 59-33-50 |
| Контактное лицо | Колотовкин Игорь Анатольевич |
| Предмет договора: | Монтажу трубопроводов от гальванической линии к емкостям сбора сточных вод на территории ОАО «ПНИЭИ» |
| Предмет договора |  |
| Объем работ | Указан в Приложении №2 |
| Начальная (максимальная) цена договора | 800 000 (восемьсот тысяч) рублей |
| Сведения о цене | Цена Продукции включает в себя стоимость непосредственно Продукции, погрузки, упаковки, маркировки, таможенных пошлин и таможенного оформления, гарантийного обслуживания Продукции, иных налогов и сборов. |
| Характеристики работ | Указаны в Приложении №3 |
| Срок и условия проведения работ: |  |
| Место проведения работ | 440028, Россия, г.Пенза, Пр. Победы, 69А |
| Срок проведения работ | указан в Приложении № 2 |
| Срок и условия оплаты | указаны в Приложении № 2 |
| Дополнительная информация о размещении заказа: |  |
| Источник финансирования заказа | Собственные средства заказчика |
| Информация о запросе ценовых котировок: |  |
| Место подачи котировочных заявок | 440000, г. Пенза, ул. Советская д.9 |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка подается по форме, установленной Заказчиком (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса ценовых котировок). Котировочная заявка подается в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок. Допускается подача котировочной заявки по электронной почте, либо факсимильным сообщением с обязательным, одновременным направлением письменной формы в адрес Заказчика. |
| Требования к Участникам закупки | Участник запроса котировок должен соответствовать требованиям п. 2 Раздела 4 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» Иностранные граждане, лица с двойным гражданством и лица без гражданства на территорию предприятия не допускаются. При проведении, гарантийного обслуживания, послегарантийного ремонта, техническом содействии на территории Заказчика, специалистам Поставщика необходимо иметь справку о допуске к государственной тайне по третьей форме. |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок | «21» сентября 2012 12:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок | «28» сентября 2012 12:00 |
| Срок заключения (подписания) договора | В течении 10 дней со дня размещения на сайте (www.пниэи.рф) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Срок в течении которого Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса ценовых котировок: | В соответствии с п.5 Раздела 8 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» |

Опубликовано: «21» сентября 2012 г.

Приложение №1 к извещению

о проведении запроса ценовых котировок

Котировочная заявка

на участие в запросе котировок на право заключить договор с ОАО «ПНИЭИ» на выполнение работ__________________________________________________________________________________

- Изучив документацию о запросе котировок на право заключения договора

_____________________________________________________________________________________

фирменное наименование (наименование) участника закупки (Ф.И.О. для физ. лиц)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, проекте договора.

- Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и проекта договора по цене ______________________(включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявки информации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника запроса котировок, являются подлинными и достоверными.

- В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в 
10-дневный срок со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Настоящим подтверждаем, что в отношении

_____________________________________________________________________________________

фирменное наименование (наименование) участника закупки (Ф.И.О. для физ. лиц)

- ликвидация не проводится и отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии  конкурсного производства;

- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки не приостановлена;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Приложение:

- Анкета участника запроса котировок

- Выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц (выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, для физ. лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок (оригинал либо копия, заверенная уполномоченным лицом участника запроса котировок).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (оригинал либо копия, заверенная уполномоченным лицом участника запроса котировок).

- Копии учредительных документов участника закупки, заверенные уполномоченным лицом участника запроса котировок:

  - Свидетельство о постановке на налоговый  учет по месту нахождения организации

  - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

  - Устав юридического лица

Должность руководителя

или уполномоченного  представителя ______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №1 к Форме котировочной заявки

Анкета участника запроса котировок

| № п/п | Наименование | Сведения об организации (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование организации |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 4. | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение |  |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с) |  |
| 9. | Телефоны организации (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс организации (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты организации |  |

Должность руководителя

или уполномоченного  представителя ______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №2 к извещению

о проведении запроса ценовых котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Пенза	«__» ______ 2012 г.

Открытое Акционерное Общество «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (ОАО «ПНИЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора В.А. Фунтикова, действующего на основании Устава, с одной стороны, __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить монтаж трубопроводов от гальванической линии к емкостям сбора сточных вод на территории ОАО «ПНИЭИ».

1.2. Срок проведения монтажных работ трубопроводов - в течение  5  недель с момента приезда представителей Исполнителя в сроки, согласованные между Сторонами, при условии поступления на расчетный счет Исполнителя авансового платежа в размере, предусмотренном п. 2.2.1 настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________________руб., в т.ч. НДС (18%), что составляет _______________руб.

- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

- В течение 10-ти дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик производит авансовый платеж на расчетный счет Исполнителя в размере 50% в сумме ______________ руб.  в том числе НДС 18% - _____________ руб.

- Окончательный расчет по Договору в размере _______________руб., в том числе НДС 18% ________ руб., Заказчик оплачивает в течение 10-ти дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1.	Заказчик обязан до начала выполнения работ на объекте, подготовить Исполнителю
площадку с подведенными к ней необходимыми коммуникациями для осуществления работ по
монтажу трубопроводов (подвод исходной воды, отвода очищенной воды на потребление, канали-
зации с точкой подключения, подвода силового кабеля, т.д.).

О готовности площадки Заказчик уведомляет Исполнителя письменно. Подготовка площадки для проведения работ по монтажу трубопроводов осуществляется Заказчиком самостоятельно.

3.2.	Монтаж трубопроводов осуществляет Исполнитель в рамках настоящего Договора.
Монтаж трубопроводов осуществляется:

- от гальванического участка до узла аварийных емкостей;

- от участка печатных плат до емкости приема концентрированных стоков установки очистки гальваностоков;

- от узла аварийных емкостей до гальванических линий и участка печатных плат для возврата очищенной воды.

- Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя на объект. Все приборы, инструменты и расходные материалы, используемые при работе и принадлежащие Исполнителю, должны беспрепятственно ввозиться и вывозиться на территорию объекта - вплоть до завершения работ.

- По завершении работ по монтажу трубопроводов Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по монтажу и счет-фактуру.

- Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ указанного в п. 3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ по монтажу или мотивированный отказ от его подписания. Если в указанный срок подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ по монтажу или мотивированный отказ от его подписания не направлен Заказчиком Исполнителю, работы, отраженные в акте считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, согласно условиям настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,01% от суммы долга, которая начисляется за каждый день просрочки.

- В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Размер общей стоимости по настоящему Договору действителен в течении месяца. По истечении указанного срока Исполнитель вправе в одностороннем порядке, при условии не перечислении Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Договора, изменить договорную цену и порядок оплаты по согласованию с Заказчиком в зависимости от удорожания материалов, работ, услуг. После перечисления авансового платежа стоимость работ может быть изменена только в случае изменения объема работ.

- Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания между Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

- Договор, изменения, дополнения и другие документы по настоящему Договору, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с их оригиналами до момента получения сторонами оригинала соответствующего документа. Документы, переданные посредством факсимильной связи, должны быть подтверждены оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи подписанного документа по факсу.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №3 к извещению

о проведении запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по поставке и монтажу трассы трубопроводов от гальванической линии к емкостям сбора сточных вод на территории ОАО «ПНИЭИ».

Трасса трубопроводов от гальванической линии к емкостям сбора сточных вод

В составе:

I. Трубопровод от гальванического участка до узла аварийных емкостей.

II. Трубопровод от участка печатных плат до емкости приема концентрированных стоков установки очистки гальваностоков.

III. Трубопровод от узла аварийных емкостей до гальванических линий и участка печатных плат (для возврата очищенной воды).

I. Трубопровод от гальванического участка до узла аварийных емкостей

Предназначен для сброса сточных вод гальванического производства до емкостей сбора сточных вод.

Основные требования к трубопроводу:

- трубопровод должен быть выполнен из напорных полипропиленовых труб (PP-R PN10) фирмы «Эгопласт», а так же использовать детали из полипропилена (РР-R)

- трубопровод для сброса хромсодержащих стоков, должен быть выполнен из полиэтиленовых труб ПВХ (PVH) по каталогу ООО «Ресурс Пласт»

- при монтаже трубопровода использовать детали из ПВХ (PVH) фирмы ООО «Ресурс Пласт»

- использовать изоляцию K-FLEX SOLAR-HT

- монтаж сетей производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85

- крепление трубопровода производить в соответствии с серией 4.904-69 и 5.900-7

- монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов

II. Трубопровод от участка печатных плат до емкости приема концентрированных стоков установки очистки гальваностоков

Предназначен для подачи концентрированных стоков на участок очистных сооружений.

Основные требования к трубопроводу:

- трубопровод для подачи концентрированных стоков, должен быть выполнен из полиэтиленовых труб ПВХ (PVH) по каталогу ООО «Ресурс Пласт»

- при монтаже трубопровода использовать детали из ПВХ (PVH) фирмы ООО «Ресурс Пласт»

- использовать изоляцию K-FLEX SOLAR-HT

- монтаж сетей производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85

- крепление трубопровода производить в соответствии с серией 4.904-69 и 5.900-7

- монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов

III. Трубопровод от узла аварийных емкостей до гальванических линий и участка печатных плат (для возврата очищенной воды)

Предназначен для подачи умягченной воды на гальванический участок и участок печатных плат.

Основные требования к трубопроводу:

- трубопровод должен быть выполнен из напорных полипропиленовых труб (PP-R PN10) фирмы «Эгопласт», а так же использовать детали из полипропилена (РР-R)

- использовать изоляцию K-FLEX SOLAR-HT

- монтаж сетей производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85

- крепление трубопровода производить в соответствии с серией 4.904-69 и 5.900-7

- монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов

Общие требования, установленные Заказчиком к качеству товаров, к их функциональным (потребительским) свойствам, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам сопутствующих услуг:

- Доставка, разгрузка, подъем, перемещение к месту приемки и монтаж товара производится силами и за счет средств Поставщика, и в соответствии с действующими требованиями для данного вида работ.

- Упаковка и упаковочные материалы должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке и складировании.

- Товар должен поставляться с полным комплектом документации, позволяющей обеспечивать полноценную эксплуатацию Товара пользователями.

- Гарантийное обслуживание производится с выездом технических специалистов на место поставки Товара. Диагностика неисправностей и гарантийный ремонт на месте поставки не должен превышать 3-х рабочих дней.

- В случае невозможности проведения ремонта на месте поставки Товаров, гарантийное обслуживание проводится Поставщиком в специализированном сервисном центре в течение 60 календарных дней с момента поступления заявки Заказчика. Транспортировка Товаров к месту проведения ремонта и отремонтированных Товаров Заказчику осуществляется Поставщиком и за его счет при условии, если отказ признан гарантийным.

- В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранить дефекты Товара и проведенных монтажных работ путем его ремонта или замены запасных частей на аналогичные при условии, что дефект является следствием некачественного изготовления использованных материалов и комплектующих производителя Товаров. В случае невозможности осуществления ремонта Поставщик обязан заменить товар на исправный и соответствующий требованиям технического задания, в течение 30 календарных дней со дня обращения Заказчика к Поставщику о возникновении технической неисправности Товара.

- Поставщик несет материальную ответственность, если в результате поставки некачественного Товара был нанесен материальный или физический вред Заказчику или иным физическим или юридическим лицам.

- Товар должен соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р.

Поставщик обязан иметь сертификат на проведение монтажных работ и работ, сопровождающихся при прокладке трубопровода.

- Поставщик обязан провести обучение персонала Заказчика по основам работы и правилам эксплуатации с поставляемым Товаром.

Место выполнения работ, поставки и условия допуска:

ОАО «ПНИЭИ»

440000 г. Пенза, пр.Победы, 69-А

тел: (8412) 59-33-35, 47-64-58; факс: (8412)59-33-50, 47-64-58

Условия поставки (согласно «Инкотермс» 2000) DDP Россия.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, проведение монтажных работ, пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Срок поставки товара (проведения монтажных работ трубопровода)

Срок проведения монтажных работ в срок до 5 недель с момента приезда представителей Поставщика после выплаты авансового платежа.

Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть:

- свободно от прав третьих лиц;

- новым – дата изготовления не ранее 2011 года (не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

- не бывшим в эксплуатации и не выставочным образцом;

- работоспособным и готовым к эксплуатации.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Бесплатные консультации по эксплуатации. Сервисное обслуживание сертифицированными инженерами. Наличие склада запасных частей и комплектующих в Москве.